**柳州市中医医院（柳州市壮医医院）**

**采购前期市场调查公告**

根据我院业务工作开展的需要，拟对以下采购项目进行市场调查，欢迎具备资质、有意向的供应商联系了解详情，并提供市场调查资料：

**一、拟采购项目的基本情况**

1.拟采购项目：化粪池期运服务项目。

2.采购数量：一项

3.预计采购时间：2025年7月

4.项目地址：柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）项目概况：**现将我院的莲花山院区、柳侯院区、解放社区服务中心、清水塘宿舍、西环路西环小苑10栋、广雅路北一巷11-2号中医院职工宿舍、广雅路北三巷13号中医院职工宿舍、静兰街道卫生服务中心、黄村卫生院等9个点的化粪池清运项目。具体情况详见附表《清运要求一览表》**附表：清运要求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务点** | **具体地址** | **具体清运情况** | **要求清理频次** | 废水产生量（以5吨/车计） | **求清理频次** | **备注** |
| 1 | 莲花山院区 | 城中区东环大道延长线东侧红葫路6号 | 排污管井10组64个 | 1-2次/月 |  |  |  |
| 制剂室 |  | 8-12车/月 | 3-4次/周 |  |
| 制剂室下游污水处理站沉淀池 |  | 8-10车/月 | 1次（2车）/周 |  |
| 2 | 柳侯院区 | 城中区解放北路32号 | 化粪池4组9个 | 1-2次/月 |  |  |  |
| 3 | 解放社区卫生服务中心 | 三中路 | 化粪池3个 | 1-2次/季度 |  |  |  |
| 4 | 清水塘集体宿舍 |  | 化粪池3个 | 按需清理 |  |  |  |
| 5 | 西环路职工宿舍8套公房 | 西环小苑10栋 | 化粪池2个 | 按需清理 |  |  |  |
| 6 | 广雅路北一巷职工宿舍3套公房 | 11-2号 | 化粪池2个 | 按需清理 |  |  |  |
| 7 | 广雅路北三巷职工宿舍3套公房 | 13号 | 化粪池3个 | 按需清理 |  |  |  |
| 8 | 静兰街道卫生服务中心 |  | 化粪池2个 | 1-2次/季度 |  |  |  |
| 9 | 黄村卫生院 |  | 化粪池1个 | 1-2次/季度 |  |  |  |

（二）服务期限：二年。（三）本项目控制金额不超过160000元（80000.00元/年\*2）。供应商首次报价超过本项目预算金额的，竞价无效；高压疏通排污管道首次报价超过800元/次，制剂废水清运首次报价超过400元/车，竞价无效。二、**供应商资质****1、**供应商营业执照的有效经营期内，具有独立承担民事责任的能力，在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；2.具有良好的商业信誉，履约情况良好，无重大不良记录; 3.三年内无涉及重大资产的不良诉讼; 4.本项目不接受联合体竞价。**三、清运服务要求：**1.清理方式：人工加专业泵车抽吸模式作业。2.供应商对所抽取的废物、污水应按国家相关规定进行处置和排放，并自行负责找倒泄污物的场所，所产生的费用自行承担。如违规处置产生的责任和后果由供应商自行承担并负责善后处理。3.供应商应具备提供本项目服务的能力，在响应文件中提供拟投入本项目的车辆、设备和设施清单，并提供车辆的行驶证、车辆和设备设施的照片或图片。4.清运时间应当尽量避开医院工作时间，不得影响医院正常工作秩序。为不影响制剂室工作每星期应按时抽取制剂室排放废水，制剂室抽取时间大约在每星期一、星期四上午特殊情况如有变动由采购人根据废水排放时间通知服务方，服务方应响应采购人要求的时间抽取废水。5.供应商应安全和文明施工，清运过程中应做好安全警示，如在施工过程中发生人员摔倒等事故所造成的一切损失由供应商承担。6.如在清运过程中如造成污物二次污染事故，一切责任由供应商承担。7.供应商在清运过程中应服从采购方管理安排，完工后需清理现场。8.供应商在本次服务期限内（2年）对化粪池进行至少2次（1次/年）的见底清理。**四、报价要求**1.本项目执行包干报价，所报价格应包括《**清运要求一览表**》中所产生的污物及制剂废水12车/月（以5吨/车计）的清运费用。即报价应包含本项目人员工资、加管、开盖、管理、废水处理排放、利润、税费及其他有可能发生的费用，不得以任何理由要求采购人增加费用。2.同时，要求对下述费用报出固定单价：（1）如合同期间超出每月超过12车的制剂废水，按以实际清运车数\*每车固定报价，另计价付费。（2）由于供应商不及时清理或清理不彻底引起的排污管道堵塞，由成交供应商免费疏通。其它原因造成的排污管道堵塞，采购人需成交供应商提供“高压疏通服务”的，按本次所报固定单价，据实另行结算。3、报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（公司） | 联系人 | 联系电话 | 每月报价 | 2年报价 | 高压疏通排污管道（元/次） | 制剂废水清运（元/车) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**五、付款方式：**1、本项目无预付款，采取每月结算支付方式。次月10日前由供应商向采购方开具准确有效、正规发票，采购方根据发票扣除处罚金额后（如有）以转账方式支付。2、高压疏通费由供应商完成施工后，按照协商的价格向采购方开具正规发票，附采购方人员施工验收签字确认的验收表；采购方根据发票及验收单（确认疏通次数）与当月服务费一并以转账方式支付。3、制剂废水清运超出12车/月，以实际清运车数计算，附采购方人员清运明细签字确认的验收表，采购方根据发票及验收单（确认实际清运车数）与当月服务费一并以转账方式支付。**六、双方责任：****（一）采购方责任：**1.负责向成交供应商供应商详细、全面的介绍清运场地的现状及有关安全注意事项，保证安全施工。2.为成交供应商供应商施工提供必要条件（如水、电和场地疏通）。3.清运工作结束后及时验收，并按协议规定及时服务费转账给成交供应商供应商。**（二）成交供应商责任：**1.负责办理有关清运处置手续。2.服从采购方的现场人员管理安排。3.文明施工、安全施工，污物不得造成二次污染事故，造成事故由成交供应商承担一切责任。4.在清运的过程中，发生患者、家属或者其他人摔倒，所造成的一切经济损失和纠纷由成交供应商承担。5.成交供应商在合同期内对双方约定的化粪池负责定期清理，保持排污管道畅通。**七、违约与扣款：**1、成交供应商未能按照采购人的要求及时清理化粪池和抽取药渣废水，不按要求频次清理的，少一次扣款50元；造成化粪池外溢、排污管道堵塞的或造成我院污水处理排放检测不达标的视为违规，采购人有权每次扣罚500元；如造成其他直接损失，采购人有权要求成交供应商进行照价赔偿。2、清运过程中发现滴漏等二次污染事故，造成不良影响的，每次扣罚 500元。3、成交供应商供应商在清运过程中不服从采购方人员管理，影响到医院正常的工作造成投诉的，经核实后每次扣罚 200 元。4、成交供应商供应商清运后未及时清理现场保持清洁的，发现一次扣罚 200 元。5、成交供应商以各种理由不能及时按照采购人要求对化粪池进行清理，达两次视为严重违约；采购人有权单方面终止合同并扣罚乙方服务费1000元。**八、意向供应商请将资料发送到联系邮箱：*** 意向供应商请将以下资料发送到联系邮箱：
* 有效的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件；
* 项目服务方案和报价表加盖公司公章的PDF格式文件1份和电子形式的文件1份；
* 项目指定联系人和联系方式；
* **九、公告期限**
* 2025年7月 14日至2025年7月15日下午18时00分。过期联系的供应商，我院有权不予接待。

**十、联系事项**如需进一步了解详细内容，请按下方联系方式联系了解。联系地址：柳州市城中区东环大道延长线东侧红葫路6号联系部门：总务科联系人：陈女士联系电话：0772-3357139联系邮箱：lzszyyyzwk@163.com 本次采购市场调查是本单位采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为柳州市中医医院（柳州市壮医医院） 2025年5 月28日 |