## 院内评议采购上能蒸汽发生器维保询价表
附件：
院内评议采购询价表（模板） |  |  |  |  | ★该附件可根据各科室项目需求进行修改
项目具体需求 | 对供应商资质 要求 | □营业执照复印件 □ （如需其他证件请自行填写）
| 采购内容 | 2台力聚蒸汽发生器维保服务采购项目 | 数量 | 2年
| 具体要求 | 莲花山院区锅炉房的2台力聚牌LJPZ1.2-1.0-Q蒸汽发生器的维修维保服务； 一、维修保养范围 整机维保（含蒸汽发生器整机及蒸汽发生器的水处理整机）及其配套设备、设施（包括常规备件、柱塞泵、流量计、水处理设备、本体、燃烧配件）的维修保养。 二、维保服务要求和内容 1.维保服务要求 （1）为保证发生器能安全运行,维保单位必须定期派出专业人员到场对蒸汽发生器进行发生器检查、维护，每2个月/次（一年共6次，两年共12次）。具体要求见下文“维保服务内容”。 （2）在服务期内保证95%的开机率（即停机时间少于5%），按一年365个日历日计算。 （3）提供7*24小时电话服务。 （4）提供远程在线监控系统服务（7*24小时），远程在线监控系统若检测到机组故障，在五分钟内发送信息通知至采购人工程管理人员处理。 （5）每季度对安全装置做动作试验及调整一次。 （6）每季度到场提供免费培训服务，培训内容为蒸汽发生器的使用注意事项、新员工岗前培训服务、日常维护及操作注意事项、应急处理等。 （7）维修完毕后的蒸汽发生器应运行正常，并保证质量达到厂家颁布的质量标准和达到本项目的要求。确保蒸汽发生器设备正常运行。2、服务期限：两年。具体要求详见采购需求。
2、交货地点：采购人指定地点。
| 报价要求和付款方式 | 1）维保费用报价：本次报价采用人民币报价，本项目的总费用不超过98000元／2年。报价应包含服务合同期内检查和维修所需的人工费、上门服务费、差旅费、加班费、税费等费用。即除需要更换的配件费外，成交供应商不得以任何理由加收任何费用。 2）配件费用报价：本次报价采用人民币报价，供应商应当充分考虑市场价格变动和自身实际情况进行报价，并承诺所报固定单价在合同期内有效，即配件最终固定单价应包含配件本身的费用、服务费、快递费（运输费）、装卸搬运费等一切有可能产生的费用。 3）报价特别说明：本项目所报维保费用不得超过上限控制价，所报配件费用不得超过上限控制单价，否则本报价无效。
4）本项目无预付款，维保服务费和配件费按季度进行结算。维修配件费用按实际更换数量*固定单价结算，每季度成交供应商按维保要求维修及保养完毕，且设备正常运行并通过采购人验收后，成交供应商在30个工作日内开具的真实、准确、有效、正规发票，采购人30个工作日支付上一季度维保款、配件款。如产生违约金，经双方确认后，在当季度支付款项中扣除。
| 售后服务要求 | 在合同期内，采购人在使用过程中出现故障的，供应商在接到故障通知后2小时内响应，并于48小时内到达现场，到达现场后6小时内解决故障。
| 违约处罚条款 | 1.中标供应商提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标供应商负责交涉并承担全部责任。2.如产生故障需到达现场，每逾期一天到场扣款200.00元，逾期超过5天，扣罚当季度维保费用全款，超过10天采购人有权解除合同，中标供应商承担因此给采购人造成的经济损失。3.现场维修未在要求时间内完成，每逾期一小时，扣款100.00元。现场维修维保存在虚假履约，弄虚作假填写维保服务单的情况，经采购人检查发现一次扣款1000.00元季度维保款，发生第二次，采购人有权终止合同。
供应商报价 情况 | 1、我方具备所需资质要求（各资质证件复印件附后），且完全响应以上商务条款。
2、我方对本项目报价情况如下： 元／2年
3、其他：详见采购需求及附件1（零配件需求表）
联系方式： 联系人：
| 供应商名称（公章）： |  | 年 月 日

## 零配件需求表
附件1 | 零配件需求表
一、原厂配件
序号 | 配件 | 规格型号 | 单位 | 品牌/产地 | 预控价（元） | 单价（元）
1 | 温度传感器 | 螺纹式 | 个 | 力聚定制 | 250.00
2 | 温度传感器 | PT100 | 个 | 力聚定制 | 150
3 | 触摸屏 | 7寸 | 块 | 力聚定制 | 1800
4 | PP绕线棉 | 10寸 | 个 | 力聚定制 | 30
5 | 燃烧通讯模块 | LJ-OCI412 | 块 | 力聚定制 | 900
6 | 远程数据模块 | MCS | 块 | 力聚定制 | 3200
7 | 液胀式温度开关 | 602031 | 个 | 力聚定制 | 660
8 | 直流电源 | 抗干扰型 | 个 | 力聚定制 | 360
9 | 直流电源 | DR44 | 个 | 力聚定制 | 240
10 | 加药泵 | 除氧中和PH | 台 | 力聚定制 | 3300
11 | 同步带 | 760-8M-30 | 根 | 力聚定制 | 300
12 | 波纹软管 | DN25，L=600 | 根 | 力聚定制 | 300
13 | 流量计 | LJ-DC15 | 隔 | 力聚定制 | 7800
14 | 水位视镜 | DN15 | 块 | 力聚定制 | 480
15 | 截止阀 | J41H-16C;DN40 | 个 | 力聚定制 | 2460
16 | 止回阀 | DN32 | 个 | 力聚定制 | 950
17 | 快速排污阀 | DN20 | 个 | 力聚定制 | 760
18 | 板式换热器 | HY-014-28H | 个 | 力聚定制 | 1050
19 | 板式换热器 | HY-027-46H | 个 | 力聚定制 | 1900
20 | 板式换热器 | HY-052-88H | 个 | 力聚定制 | 4100
21 | 板式换热器 | HY-052-120H | 个 | 力聚定制 | 5400
22 | 浮球阀 | DN25 | 个 | 力聚定制 | 260
23 | 耐震压力表 | 0~1.6MPa（小表盘） | 块 | 力聚定制 | 90
24 | 风机 | TB-125 | 台 | 力聚定制 | 5400
25 | 点火棒 | 组件 | 根 | 力聚定制 | 480
26 | 点火棒 | 单根 | 根 | 力聚定制 | 120
27 | 盘管清洗 | 单路 | 路 | 人工和药剂 | 2500
二、正品配件
序号 | 配件 | 规格型号 | 单 位 | 品牌/产地
1 | 转换开关 | 三档ZB2 BD3C | 个 | 施耐德 | 50
2 | 中间继电器 | RXM2AB2BD | 套 | 施耐德 | 150
3 | 液位继电器 | 60F | 个 | 欧姆龙 | 950
4 | 热保护器 | LR2 | 个 | 施耐德 | 150
5 | 接触器 | LC | 个 | 施耐德 | 150
6 | PLC | TW系列 | 块 | 施耐德 | 3850
7 | 温度压力模块 | TW4路信号 | 块 | 施耐德 | 2310
8 | 温度压力模块 | TW6路信号 | 块 | 施耐德 | 2910
9 | 温度压力模块 | TW8路信号 | 块 | 施耐德 | 4350
10 | 模块扩展面板 | TW系列 | 块 | 施耐德 | 420
11 | 变频器 | 3KW | 个 | ABB | 4600
12 | 变频器 | 4KW | 个 | ABB | 5100
13 | 变频器 | 5.5KW | 个 | ABB | 6300
14 | 压力变送器（蒸汽） | 1.6Mpa，4.0Mpa | 个 | 丹弗斯 | 2100
15 | 空气开关 | 4P D32 | 个 | 施耐德 | 200
16 | 前置水泵 | CDL | 台 | 南方 | 3400
17 | 水泵（柱塞） | p21/23-130D | 台 | speck | 11000
18 | 安全阀 | A48Y-16C,DN25 | 个 | 艾瑞 | 4800
19 | 疏水阀 | 882F,DN25 | 个 | 阿姆斯壮 | 7500
20 | 柱塞泵电机 | YVF2-112M-4 | 台 | 贝得 | 5250
21 | 水箱电磁阀 | DN15 | 个 | 丹弗斯 | 800
22 | 水箱电磁阀 | DN25 | 个 | 丹弗斯 | 1600
23 | 85W-90机油 | 4升 | 瓶 | 美孚 | 240
24 | 程控盒 | LMV37 | 个 | 西门子 | 5800
25 | 阀组 | SKP25 | 个 | 西门子 | 4500
26 | 阀组 | SKP75 | 个 | 西门子 | 6500
27 | 阀组底座 | VGD20.503 | 个 | 西门子 | 3200
28 | 伺服电机 | SQN13 | 个 | 西门子 | 2100
29 | 燃气过滤器 | DN40 | 个 | 冬斯 | 960
30 | 燃气过滤器 | DN50 | 个 | 冬斯 | 1200
31 | 燃气过滤器 | DN65 | 个 | 冬斯 | 2340
32 | 风压开关 | LGW3A2 | 个 | 冬斯 | 480
33 | 气压开关 | GW150A5 | 个 | 冬斯 | 540
34 | 点火电磁阀 | 蒸汽发生器用 | 个 | 丹弗斯 | 450
35 | 点火变压器 | 11KV | 个 | 丹弗斯 | 840
36 | 紫外线探头 | 油气两用型 | 个 | 西门子 | 2100
37 | 水处理机头 | 9500 | 台 | 富莱克 | 20000
38 | 盘管结垢酸洗 | 材料 | 路 | HY22505+ | 2500
39 | 水处理树脂 | C100E | 25L/包 | 漂莱特 | 400
联系人： | ： 联系方式：
| 供应商名称（公章）： |  | 年 月 日