云之龙咨询集团有限公司关于全自动微生物质谱检测系统采购（LZZC2025-G1-990515-YZLZ）更正公告（一）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：LZZC2025-G1-990515-YZLZ

原公告的采购项目名称：全自动微生物质谱检测系统采购

首次公告日期：2025年8月1日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件第二章《采购需求》技术参数第3点 | 3.具备温度补偿功能，消除环境温度变化对蛋白质量检测准确度的影响； | 3.具备温度补偿功能或热平衡技术，消除环境温度变化对蛋白质量检测准确度的影响； |
| 2 | 招标文件第二章《采购需求》技术参数第10点 | ▲10.质谱仪从样品靶板放入质谱仪后到真空抽到3×10-6mbar以下所需时间＜50s，单次检测通量≥96； | ▲10.质谱仪单次检测通量≥96，10分钟内可完成整靶板检测； |
| 3 | 招标文件第二章《采购需求》技术参数第20点 | 20.提供同品牌可重复使用不锈钢靶板，重复性靶板为分体式靶板，靶板厚度≥0.6mm，保障平整度，且表面镜面工艺，易于清洗；（投标文件中需提供靶板厚度证明及靶板实物正面照图片） | 20.提供同品牌可重复使用不锈钢靶板，有可扫描条码，满足可追溯性。 |
| 4 | 招标文件第一章《招标公告》中“提交投标文件截止时间”、“开标时间” | 2025年08月25日09:20（北京时间） | 2025年09月16日09:20（北京时间） |

更正日期：2025年8月22日

三、其他补充事宜

根据采购人要求更改，相关条款做相应变更。

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

地    址：广西柳州市东环大道延长线东侧红葫路6号

联系方式：0772-3357423

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙咨询集团有限公司

地    址：柳州市滨江东路16号三区二层211-218室

联系方式：0772-3310669、0772-3310109

3.项目联系方式

项目联系人：唐珉、田京灵、孙婧

电      话：0772-3310669、0772-3310109